附件1：

灭火器维保报价表

| 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 要求 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC干粉灭火器 | 瓶 | 50 | 手提式ABC干粉灭火器 | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |  |  |
| 二氧化碳灭火器 | 瓶 | 4 | 手提式二氧化碳灭火器 | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |  |  |
| 七氟丙烷灭火器 | 瓶 | 12 | QMP/2.5-MA,70㎏，七氟丙烷灭火器 | 根据消防相关要求对瓶体进行检测、试压、充装、检修、并出具合格报告 |  |  |
| 七氟丙烷 | 公斤 | 据实结算 |  | 满足GB 18614-2012标准 |  | 据实结算 |

以上报价合计：

本公司承诺：所有灭火器充装、检测、维保工作，必须严格遵循《灭火器维修》（GA95-2015）国家标准。

公司印章

2026年  月  日