| 贵州医科大学第三附属医院新综合大楼消防设施维修清单（附件1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 型号 |  |
| 1 | 火灾报警系统主机 | JB-QTL-TX3016A |  |
| 2 | 主机电源盘 | TD0808 |  |
| 3 | 广播主机 | TG3000/5000w |  |
| 4 | 消防电话主机 | TN3000 |  |
| 5 | 消防电话分机 |  |  |
| 6 | 图形显示装置 | TX3820T |  |
| 7 | 气体灭火系统控制器 | TX3042C |  |
| 8 | 消防设备电源状态监控器 | TP3000P |  |
| 9 | 电气火灾监控设备 | TE3004 |  |
| 10 | 余压监控器 | TF3000B |  |
| 11 | 液位控制箱 | ZWP-TY-A1 |  |
| 12 | 防火门监控器 | TM3500 |  |
| 13 | 电动闭门器 | GA93-4PIII(3312) |  |
| 14 | 门磁开关 | TN3611A |  |
| 15 | 感烟探测器 | JTY-GM-TX3100C |  |
| 16 | 手动报警按钮 | J-SJP-M-TX3140 |  |
| 17 | 消火栓按钮 | TX3152 |  |
| 18 | 声光报警器 | TX3301A |  |
| 19 | 广播扬声器 |  |  |
| 20 | 广播模块 |  |  |
| 21 | 输出模块 | TX3214B |  |
| 22 | 输入模块 |  |  |
| 23 | 输入输出模块 | TX3212-DZ |  |
| 24 | 37KW消火栓泵 | XBD5.0/50G-DLL |  |
| 25 | 15KW喷淋泵 | XBD12.0/40G-DLL |  |
| 26 | 30KW消防水炮泵 | XBD10.0/20G-DLL |  |
| 27 | 37KW室外消火栓泵 | XBD5.0/50G-DLL |  |
| 28 | 消防水炮 | DA-XQK-A |  |
| 29 | 七氟丙烷灭火装置 | GQQ70/2.5-MA |  |
| 30 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 |  |
| 31 | 气压罐 | XF-1000 |  |
| 32 | 4KW稳压泵 | XBD6.0/1.8W-RTL |  |
| 33 | 6.5/13kw送风机 | HTFC-II-25 |  |
| 34 | 22kw排烟风机 | HTFC-II-33 |  |
| 35 | 应急照明控制器 | 无 |  |
| 36 | 集中型应急照明灯具 | 无 |  |
| 37 | 集中型疏散指示标志 | 无 |  |
| 38 | 自带蓄电池应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E2W-2kg/FJ-ZFZD-E3WX |  |
| 39 | 自带蓄电池疏散指示标志 | AS-BLZD-I1LROE2W |  |
| 40 | 室内消火栓箱 |  |  |
| 41 | 消火栓栓头 | SN65 |  |
| 42 | 消防水带 | 10-65-25 |  |
| 43 | 消防水枪 |  |  |
| 44 | 消防卷盘 | JPS0.8/19/20B |  |
| 45 | 室外消火栓 | SS150/80-1.6 |  |
| 46 | 水泵接合器 | SQD150-1.6 |  |
| 47 | 双扇甲级防火门 | GFM-1824-dk5 A1.50(甲级）-2 |  |
| 48 | 字母甲级防火门 | GFM-1624-dk5A1.50(甲级-子母式 |  |
| 49 | 单扇甲级防火门 | GFM-1124-dk5A1.50(甲级）-1 |  |
| 50 | 双扇乙级防火门 | GFM-2224-d5A1.00(乙级）-2 |  |
| 51 | 子母乙级防火门 | GFM-1624-d5a1.00(乙级）-子母式 |  |
| 52 | 单扇乙级防火门 | GFM-1124-dk5A1.00(乙级）-1 |  |
| 53 | 双扇丙级防火门 | GFM-2124-DK5A0.50(丙级）-2 |  |
| 54 | 单扇丙级防火门 | GFM-1124-DK5A0.50(丙级）-1 |  |
| 55 | 气体灭火系统 | 七氟丙烷 |  |

| 平桥院区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 设备厂家型号 | 数量 | 备注 |
| 火灾自动报警 | 消防主机（厂家JB-QT-GST5000海湾) | 1 |  |
| 消防供水系统 | 室内消火栓水泵（与室外共用，37KW) | 2 |  |
|  | 室外消火栓水泵 |  |  |
|  | 喷淋泵(37KW） | 2 |  |
|  | 控制柜 | 2 |  |
|  | 消防水池 | 1 |  |
|  | 消防水箱 | 1 |  |
|  | 水泵接合器 | 2 |  |
|  | 报警阀组（ZSFZ150) | 2 |  |
|  | 稳压泵（1.5KW） | 2 |  |
|  | 稳压罐（400） | 1 |  |
|  | 控制柜 | 1 |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓 | 64 |  |
|  | 室外消火 | 2 |  |
| 防排烟 系统 | 风机 | 12 |  |
|  | 气体主机 |  |  |
| 气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火装置 | 2 |  |
| 防火门 | 防火门 | 60 |  |
| 卷帘门 | 卷帘门 | 3 |  |
| 火灾应急照明和 疏散指示灯具 | 应急灯 | 65 |  |
|  | 疏散指示标志 | 69 |  |
| 沙坝院区行政楼 |  |  |  |
| 系统 | 设备厂家型号 | 数量 | 备注 |
| 火灾自动报警 | 消防主机（厂家泰和安JB-QTL-TX3016A) | 1 |  |
| 消防供水系统 | 室内消火栓水泵(与室外共用55KW) | 2 |  |
|  | 室外消火栓水泵 |  |  |
|  | 喷淋泵(55KW) | 2 |  |
|  | 控制柜 | 2 |  |
|  | 消防水池(465立方） | 1 |  |
|  | 高位水箱（20立方） | 1 |  |
|  | 水泵接合器 | 4 |  |
|  | 报警阀组（ZSFZ150) | 2 |  |
|  | 室内栓稳压泵 | 2 |  |
|  | 喷淋稳压泵 | 2 |  |
|  | 稳压罐（800） | 2 |  |
|  | 控制柜 | 2 |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓 | 56 |  |
|  | 室外消火 | 4 |  |
| 防排烟 系统 | 风机 | 5 |  |
|  | 气体主机（泰和安JB-QBL-TX3045) | 1 |  |
| 气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火装置(78千克1个。 46.6千克4个。52.7千克3个。) | 8 | 4个欠压 |
| 防火门 | 防火门 | 100 |  |
| 卷帘门 | 卷帘门 | 1 |  |
| 火灾应急照明和 疏散指示灯具 | 应急灯 | 126 |  |
|  | 疏散指示标志 | 130 |  |
| 沙坝院区康复楼 |  |  |  |
| 系统 | 设备厂家型号 | 数量 | 备注 |
| 火灾自动报警 | 消防主机（厂家久远JB-TBZL-JF998) | 1 |  |
| 消防供水系统 | 室内消火栓水泵 |  |  |
|  | 室外消火栓水泵 |  |  |
|  | 喷淋泵(与室内栓共用16KW) | 2 |  |
|  | 控制柜 | 1 |  |
|  | 消防水池(70立方） | 1 |  |
|  | 消防水箱（12立方） | 1 |  |
|  | 水泵接合器 | 2 |  |
|  | 报警阀组（ZSFZ100) | 2 |  |
| 消火栓系统 | 康复室内消火栓 | 30 |  |
|  | 体检中心室内栓（DN50) | 12 |  |
|  | 室外消火栓 | 5 |  |
| 气体灭火系统 | 气体主机（北京防威FW19131） | 1 |  |
|  | 七氟丙烷灭火装置(70千克) | 4 |  |
| 防火门 | 防火门 | 15 |  |
| 火灾应急照明和 疏散指示灯具 | 应急灯(含体检科） | 86 |  |
|  | 疏散指示标志（含体检科） | 90 |  |